vybavuje : Ing. Fašangová		V Šamoríne, dňa 26.9.2022

tel.: 031/5900422

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné konanie na novú prístavbu Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne“

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pri predložení ponuky zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky z predložených ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 10.000,00 € bez DPH, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Ing. Michal Paško, tel: 031/5900427. ⃰)

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu michal.pasko@samorin.sk v termíne do 4.10.2022 do 16:00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe, platnej do 31.12.2022.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

S pozdravom

Bc. Csaba Orosz

Primátor mesta Šamorín

Prílohy:

Č. 1	Špecifikácia predmetu zákazky

Č. 2 	Čestné vyhlásenie o zákaze účasti

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné konanie na novú prístavbu Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne“

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:		Mesto Šamorín, Hlavná 37, 93101 Šamorín

IČO: 		00305723

tel.: 		031/5900427

e-mail: 		michal.pasko@samorin.sk

- Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka  na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné konanie na novú prístavbu Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne“

- Podrobný popis predmetu zákazky

Novostavba sa plánuje v areáli Základnej školy v Šamorín na Kláštornej ulici, na mieste kde súčasnosti stojí budova z barakov. Pred zahájením územného konania je potrebný  projekt na povolenie búracích prác. Z hľadiska technickej infraštruktúry umožňuje situovanie stavby optimálne napojenie a inžinierske siete. Novo vybudované priestory riešia 14 miestností na výučbu na dvoch podlažiach so sociálnymi zariadeniami.

Prvé nadzemné podlažie: 5 učební + 2 miestnosti na bifurkáciu tried na delených hodinách

Druhé nadzemné podlažie: 5 učební + 2 miestnosti na bifurkáciu tried na delených hodinách.

Samozrejmosťou sú umývadlá vo všetkých miestnostiach. Na každom podlaží je potrebné vybudovať sociálne zariadenie pre chlapcov ako aj pre dievčatá + WC pre pedagógov. Je potrebné rátať s počtom žiakov nasledovne  5 učební na poschodí v každej po 25 detí, čo predstavuje 125 detí na jednom podlaží. Na každom podlaží je potrebné vybudovať zborovňu.

Ďalšie požadované priestory:

Na odkladanie obuvi a šatstva má slúžiť šatňa na prvom nadzemnom podlaží, vybavená šatníkovými skrinkami. Pre výučbu telesnej výchovy naplánovať  1 telocvičňu na prvom nadzemnom podlaží so sociálnymi zázemím zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov (toalety, sprchy, šatne). Je potrebná miestnosť aj pre náraďovňu. Vchod do telocvične je potrebné vybudovať aj z dvora, nakoľko sa športové priestory budeme prenajímať verejnosti. Vchod do budovy je potrebné riešiť z boku z dvora základnej školy.

Ďalej sa požaduje:

1 knižnica s čitárňou

1 kabinet na učebné pomôcky pre ŠKD

1 učebňa informatiky

Na každom podlaží miestnosť pre upratovačky s výlevkou

Technické zázemie:

Vykurovanie: zdrojom vykurovania bude nízkouhlíková teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu – pôvodná existujúca

Prípojka vodovodu: vnútorný vodovod sa napojí na areálový vodovod. V objekte inštalovať zavodnené požiarne hydranty s výzbrojou.

Vnútorná kanalizácia sa napojí na existujúcu v areály základnej školy.

Elektrina bude napojená na súčasné vedenie, elektrická prípojka na mieste.

V rámci projektovej dokumentácie je potrebné naplánovať a naprojektovať solárne panely/ kolektory na ohrev teplej vody.

Projektová dokumentácia bude určená na územné konanie následne získanie stavebného povolenia. Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky profesie. Projektová dokumentácia bude odovzdaná elektronicky ako aj v papierovej podobe.

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí obsahovať aj podrobný položkovitý rozpočet potvrdený rozpočtárom a výkaz výmer.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými predpismi a normami SR a EÚ. Pri vypracovaní dokumentácií musia byť dodržané všetky platné nariadenia, predpisy a normy STN.

Minimálne technické požiadavky:

Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budovy musí spĺňať požiadavky hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Najmenšia svetlá výška miestností a priestorov musí byť 3 300 mm; pri dodržaní všetkých podmienok denného osvetlenia na pracovnú plochu možne byť znížená na 3 000 mm, ak sa dodrží objem vzduchu 5,3 m3 na jedného žiaka.

Najmenšia svetlá šírka chodby v škole musí byť 3 000 mm, ak sú vyučovacie priestory umiestnené po oboch stranách chodby, a 2 200 mm, ak sú vyučovacie priestory len na jednej strane chodby. Ak slúži táto chodba ako hlavné komunikačné spojenie, musí byť široká najmenej 3 000 mm. Najmenšia svetlá šírka chodby v každom predškolskom zariadení musí byť 1 200 mm.

Vo vyučovacom priestore musia byť dvere široké najmenej 900 mm. V telocvični musia mať aspoň jedny z dverí rozmery 1 800 x 2 100 mm.

- Miesto dodania: Miesto dodania cenovej ponuky je mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, michal.pasko@samorin.sk

- Lehota dodania od uzavretia zmluvy: Projektová dokumentácia má byť vypracovaná a odovzdaná najneskôr do 28.2.2023.

- Jazyk ponuky: slovenský

- Obsah ponuky:

- Oprávnenie na podnikanie

- čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha)

- Cenová ponuka

- Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie o zákaze účasti

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov:.................................................................................................................

Sídlo (miesto podnikania):...................................................................................................

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia):..............................................................

IČO:......................................................................................................................................

DIČ:......................................................................................................................................

Bankové spojenie:................................................................................................................

IBAN:....................................................................................................................................

Telefónne číslo:....................................................................................................................

E-mailová adresa:................................................................................................................

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolu podpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že :

- som oprávnený na podnikanie v predmete zákazky

- nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

- všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a správne,

- v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, s rozsahom predmetu zákazky a súhlasím s podmienkami tohto verejného obstarávania,

V ....................................., dňa .....................

..............................................

podpis a pečiatka uchádzača

(v súlade so zápisom v obchodnom, resp. v inom registri)